关于公开征求《大模型与生成式人工智能医疗器械性能评价指导原则（征求意见稿）》等5项文件说明

一、征求意见文件

本次公开征求意见的文件包括：

1. 《大模型与生成式人工智能医疗器械性能评价指导原则（征求意见稿）》

围绕具体预期用途，提出生成式功能风险分层、医学事实与临床逻辑、内容完整性、风险提示、拒答与升级处理、人工复核、版本可追溯及审评资料要求。

2. 《多模态、多病种人工智能医疗器械临床评价指导原则（征求意见稿）》

提出核心适应证、扩展适应证和探索性功能分层，以及病种级、任务级、亚组级、设备级和模态完整性分层的临床证据要求，并对外部验证、本地验证、临床工作流和人机协同等提出建议。

3. 附件一：《大模型与生成式人工智能医疗器械性能评价任务集和错误分级表（征求意见稿）》

为性能评价中的任务设计、错误识别、严重度分级、人工复核和评价报告提供建议性工具。

4. 附件二：《算法变更影响分析、版本台账和预设变更控制计划模板（征求意见稿）》

为算法及其相关组件变更的版本记录、影响分析、补充验证、用户告知和回滚处置提供建议性模板。

5. 附件三：《真实世界性能监测指标、风险信号、处置与报送表（征求意见稿）》

为上市后性能跟踪、医院本地部署、风险信号识别、处置和信息记录提供建议性工具。

上述两项指导原则和三项配套附件相互衔接，两项指导原则分别构建上市前性能评价与临床评价要求，配套附件进一步支持版本台账、变更影响分析、补充验证、真实世界性能跟踪、风险信号识别和回滚处置，初步形成“上市前可评价、变更时可控制、使用后可监测”的全生命周期评价与治理框架。

二、重点征求意见内容

1.文件框架、适用范围、术语表述及章节设置是否科学、清晰、协调。

2.性能评价、临床评价、变更控制和真实世界性能监测等要求是否符合相关产品的技术特点、临床实践和风险特征。

3.核心适应证、扩展适应证和探索性功能的分层，以及病种、任务、亚组、设备和模态完整性相关证据要求是否具有可操作性。

4.任务集、错误分级、版本台账、变更影响分析、预设变更控制计划、监测指标和风险处置等配套工具是否合理、适用。

5.其他有助于提升文件科学性、适用性和可执行性的意见建议。

三、其他说明

本次发布的文件均为征求意见稿，旨在广泛听取各有关方面意见。相关内容将根据反馈意见进一步研究、修改和完善。三项附件为建议性配套工具，用于支持评价、审评沟通、企业自查和试点应用，不作为现行强制性要求。